重庆市渝东卫生学校

化粪池清掏服务询价

采购文件

采购项目名称：化粪池清掏服务

重庆市渝东卫生学校制

2020年9月9日

# 投标邀请书

为了保持学校良好环境，符合环保要求，重庆市渝东卫生学校决定公开询价采购学校化粪池（580m³）清掏服务，欢迎具有相应经营资质的公司积极参与投标。

一、采购项目概况

（一）项目名称：重庆市渝东卫生学校化粪池清掏服务

（二）项目内容和最高限价

| 项目名称 | 采购数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 重庆市渝东卫生学校化粪池清掏服务（580m³） | 2次/1年 | 22元/m³ |

（三）清掏服务要求

1.清掏时间为学校暑假和寒假期间，具体时间以学校通知为准。

2.清掏作业时无噪音、无异味。

3.化粪池清掏后要做到化粪池无粪便。

4.清掏后必须保持化粪池通畅，污水线正常使用，确保污水不溢出地面。

5.清掏后保证地面无污物、无污水、无异味、无污染。

6.清理作业时，防止弄脏工作现场和过往行人，并及时修复化粪池井盖。

二、投标人须知

投标人应首先确认参加开标会人员身份合法有效，并必须符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合该项目特定资质条件。

- 基本条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.近三年参加政府采购及经营活动,无违法违纪不良记录。

6.法律、法规规定的其他条件。

（二）特定资质条件

- 1.具有重庆市环保产业协会颁发的环境污染治理资质：污水乙级及以上资质。

- 2.投标人须提供持有由重庆市粪便污水处理协会颁法的城市粪便污水处理经营服务的资质认定证书，并提交资质证书、营业执照、机构代码、税务登记证加盖单位鲜章的原件复印件。

- 3.投标人需提供2名及以上具有从业资格证书（污水处理操作证）人员资格证原件或加盖单位鲜章的原件复印件。

- 4.投标人为法定代表人应提供身份证；非法定代表人本人应提供法定代表人授权委托书和被委托人身份证复印件并加盖单位鲜章，被委托人应出示身份证原件以供审核。

三、项目商务需求

（一）服务时间及服务地点

1.服务时间：要求中标公司在中标公示结束无异议后3个工作日内与招标方完善合同签订等手续，自签订合同之日起1年服务期内完成两次化粪池的清掏工作。

2.服务地点：重庆市渝东卫生学校校园内

（二）响应文件的装订

1.响应文件应进行密封，按时送达指定地点。投标人应在封套上注明项目名称、单位名称并加盖单位公章。

2.封套的封口处应加盖单位公章（骑缝章）。

3.投标文件每页应加盖投标人公章。

4.如果未按上述规定进行密封和标记或外观破损的，采购人不予接收。

5.响应文件未按照询价文件要求响应的按废标处理。

四、响应文件公示时间、递交时间及地点

（一）公示时间：2020年9月11日至2020年9月17日；

（二）询价响应文件递交时间： 2020年9月18日9：00-9：30

（三）开标时间：2020年9月18日：9:30

（四）询价响应文件递交地点：重庆市渝东卫生学校实训楼7楼705办公室(垫江县桂溪街道桂西大道北段451号)。

五、投标保证金缴款及截止日期

（一）投标保证金缴款截止时间：2020年9月18日9：30，投标保证金2000.00元（大写：人民币贰仟元整），在密封的牛皮纸信封上写明“投标单位”及“投标保证金2000.00元”字样，并加盖投标单位鲜章；招标结束后，未中标单位“投标保证金”当场全额无息退还。

（二）退还方式：未中标的候选竞标人，在无投诉或投诉已处理的情况下其投标保证金当场退还；中标侯选人的投标保证金在发包人与中标人签定合同后转为履约保证金，一年合同期满未发生违约情况全额无息退还。

（三）发生下列情况之一，保证金将不予退还：

1.报价文件截止时间后，竞标方撤回其报价文件的；

2.中标人不按须知规定签约的；

3.中标人非不可抗力因素放弃签约、履约资格的；

4.有意扰乱采购活动秩序的；

5.法律、法规所规定的其它情形。

六、中标人的确定

最低价中标。即以满足采购要求的最低报价成交，如果同时出现两个及以上相同的最低报价，由采购单位以现场抽签的方式确定中标人。

七、联系方式

采购单位：重庆市渝东卫生学校

经办人：  王老师

联系电话：18717013237

采购人地址：垫江县桂溪街道桂西大道北段451号

八、其他要求

- 中标方须按采购人要求提供化粪池清掏服务。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

- 超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

- 询价招标费用：无论询价招标结果如何，供应商参与本项目询价招标的所有费用均应由供应商自行承担。

- 中标方必须做到安全作业，并做好相关安全防护措施，在清掏作业过程中发生的一切安全事故由中标单位自行承担。

- 中标方在作业过程中，必须做好学校化粪池周边的花草树木、地下管网及供电线路等相关设施、设备的保护，如有损坏按市场价向学校进行赔偿。

- 中标方在履约过程中，因其自身原因导致其不再符合文件要求的，招标方有权终止合同，并由中标方承担相应责任。

九、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金、安全文明施工费及安全保险等完成本项目的所有费用。

十、付款方式

化粪池每清掏完成一次后，经双方验收合格，由中标单位开具正式发票并完善相关审签手续，采购方按中标价格据实支付。

十一、违约责任

（一）若非采购方原因，中标方不能按要求提供服务的，采购方有权解除合同并没收履约保证金。

（二）中标方未按合同和采购文件技术标准提供服务，对质量问题和服务问题不进行整改的，采购方可以不予支付服务款。

重庆市渝东卫生学校

2020年9月9日

附：投标文件格式

1.确认文书

重庆市渝东卫生学校：

我单位自愿参加贵单位组织的“   化粪池清掏服务  ”询价采购活动，对贵单位在“垫江县政府门户网”和“重庆市渝东卫生学校官网”专栏发出的询价采购文件全部内容予以确认，并按其要求提交竞标文件。

我公司保证提交的竞标资料完整、录入的信息准确无误，保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发现、查实我公司有转包挂靠行为，自愿承担违约责任和违约金。

竞标单位：  （盖单位公章）

法定代表人：   （签字）

20   年  月  日

2.法定代表人身份证明书

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	        年 	  月     日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄：  职务：

系 	         （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处附法定代表人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章

投标人： 	         （盖单位公章）

20      年   月   日

3.法定代表人授权委托书

兹委托我单位___________（全名）为法定代表人授权代表，参加由 重庆市渝东卫生学校 组织的化粪池清掏服务采购活动，并全权代表我单位参加处理采购活动及洽谈签订合同的一切事宜。我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。

此处附被授权人第二代身份证双面复印件，并加盖单位公章

投标人：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字）

座机：___________手机：

法定代表人授权代表：                        （签字）

座机：___________手机：

20___ 年___月____日

4.报  价  函

重庆市渝东卫生学校：

我方收到贵校化粪池清掏服务的询价采购文件。经本单位详细研究，决定参加该项目的竞争。

（一）愿意按照询价采购文件中的一切要求参与该项目竞标，报价总价为大写人民币        /m³  ，人民币小写¥        /m³  。

（二）若我方的投标文件中标，我方将履行询价采购文件中所规定的各项要求并按照合同约定条款承担我方的责任。

法定代表人授权代表（签字）：         投标人（公章）

20     年   月   日

注：

1.投标报价以综合总价；以佰元为整数报价。

2.投标人所报的综合总价在询价会上当众宣读，务必填写清楚，大小写字迹工整、准确无误；

3.投标报价必须为打印报价，手工填写的报价为无效报价，并加盖单位鲜章。